|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия** | **План (тема) контрольного мероприятия** | **Период проведения контрольного мероприятия** | **Выявленные нарушения** | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия** |
|  | | | | |
| Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по саратовской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы отлеление надзорной деятельности по Самойловскому району | Выполнение ППБ | 27.04.2015 - 22.05.2015 | Система ПС не обеспечивает дублирование подачи сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации в здание школы Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций здания Отсутствует противопожарный водоём для целей пожаротушения | При наличии достаточного финансирования выявленные нарушения будут устранены |
|  | | | | |
| Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области | соблюдение требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 12.05.2015 - 29.05.2015 | 1. Нет сопроводительных документов, подтверждающих происхождение пищевых продуктов 2. Продукты от поставщика получать с маркировкой изготовителя с информацией о наименовании прордукта, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения | Нарушения устранены |